## Podsumowanie
Podsumowanie
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Parametr / zakres | Informacja / ilość | Wartość PLN
Układ kosztorysu | Według kategorii
Kondygnacje | 1
Urządzenia na rzucie | 90
Pomieszczenia | 12
Pozycje materiałowe | 15
Odcinki przewodów | 114
Długość przewodów [m] | 535.6
Kosztorys — według kategorii
Projekt |  | 2000
Oświetlenie |  | 13951.8
Rolety i zacienianie |  | 3033
Czujniki i bezpieczeństwo |  | 3676.8
Klimat i ogrzewanie |  | 3907.5
Inne |  | 1823
Programowanie |  | 3700
Rozdzielnia LED |  | 3418
Razem netto |  | 35510.1
VAT 23% |  | 8167.32
Razem brutto |  | 43677.42

## Kosztorys
Kosztorys
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kategoria | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka | Cena netto PLN | Wartość netto PLN | Opis / parametry
Projekt
1 | Projekt | Projekt wykonawczy systemu automatyki | USŁUGA | 1 | projekt | 2000 | 2000
|  | Razem: Projekt |  |  |  |  | 2000
Oświetlenie
2 | Oświetlenie | On/Off-Control 2 | NICE FGS-225 EU | 19 | szt. | 153.3 | 2912.7 | Q11.1 ¦ Korytarz; Q11.2 ¦ Korytarz; Q3.1 ¦ Gareroba Wejście; Q1.1 ¦ Salon; Q1.2 ¦ Salon; Q1.3 ¦ Salon; Q1.4 ¦ Salon; Q5.1 ¦ Pokój; Q5.2 ¦ Pokój; Q11.3 ¦ Korytarz; Q4.1 ¦ Łazienka; Q6.1 ¦ Sypialnia; Q6.2 ¦ Sypialnia; Q8.1 ¦ Łazienka Sypialnia; Q11.4 ¦ Korytarz; Q10.1 ¦ Pomieszczenie 10; Q6.3 ¦ Sypialnia; Q12.1 ¦ Taras; Q12.2 ¦ Taras
3 | Oświetlenie | RGBW-Control | NICE RGBW-442 EU | 27 | szt. | 153.3 | 4139.1 | RGBW2.1 ¦ Kuchnia; RGBW1.1 ¦ Salon; RGBW1.2 ¦ Salon; RGBW5.1 ¦ Pokój; RGBW6.1 ¦ Sypialnia; RGBW11.1 ¦ Korytarz; RGBW11.2 ¦ Korytarz; RGBW3.1 ¦ Gareroba Wejście; RGBW10.1 ¦ Pomieszczenie 10; RGBW10.2 ¦ Pomieszczenie 10; RGBW8.1 ¦ Łazienka Sypialnia; RGBW8.2 ¦ Łazienka Sypialnia; RGBW6.2 ¦ Sypialnia; RGBW5.2 ¦ Pokój; RGBW1.3 ¦ Salon; RGBW1.4 ¦ Salon; RGBW1.5 ¦ Salon; RGBW4.1 ¦ Łazienka; RGBW4.2 ¦ Łazienka; RGBW10.3 ¦ Pomieszczenie 10; RGBW10.4 ¦ Pomieszczenie 10; RGBW4.3 ¦ Łazienka; RGBW4.4 ¦ Łazienka; RGBW7.1 ¦ Pomieszczenie 7; RGBW1.6 ¦ Salon; RGBW2.2 ¦ Kuchnia; RGBW5.3 ¦ Pokój
4 | Oświetlenie | Montaż: On/Off-Control 2 | USŁUGA | 19 | szt. | 150 | 2850
5 | Oświetlenie | Montaż: RGBW-Control | USŁUGA | 27 | szt. | 150 | 4050
|  | Razem: Oświetlenie |  |  |  |  | 13951.8
Rolety i zacienianie
6 | Rolety i zacienianie | Roll-Control 2 | NICE FGR-224 EU | 10 | szt. | 153.3 | 1533 | R1.5 ¦ Salon; R1.6 ¦ Salon; R1.7 ¦ Salon; R1.8 ¦ Salon; R5.3 ¦ Pokój; R5.4 ¦ Pokój; R6.3 ¦ Sypialnia; R6.4 ¦ Sypialnia; R1.10 ¦ Salon; R1.12 ¦ Salon
7 | Rolety i zacienianie | Montaż: Roll-Control 2 | USŁUGA | 10 | szt. | 150 | 1500
|  | Razem: Rolety i zacienianie |  |  |  |  | 3033
Czujniki i bezpieczeństwo
8 | Czujniki i bezpieczeństwo | Door/Window-Control BROWN | NICE FGDW-002-7 EU | 1 | szt. | 112 | 112 | CZ11.2 ¦ Korytarz
9 | Czujniki i bezpieczeństwo | Flood-Control | NICE FGFS-101 ZW5 EU | 2 | szt. | 173.6 | 347.2 | CZ9.1 ¦ Pomieszczenie 9; CZ2.2 ¦ Kuchnia
10 | Czujniki i bezpieczeństwo | MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | OS11 | 5 | szt. | 336 | 1680 | CZ8.1 ¦ Łazienka Sypialnia; CZ7.1 ¦ Pomieszczenie 7; CZ11.1 ¦ Korytarz; CZ4.1 ¦ Łazienka; CZ10.1 ¦ Pomieszczenie 10
11 | Czujniki i bezpieczeństwo | Smoke-Control | NICE FGSD-002 ZW5 EU | 1 | szt. | 187.6 | 187.6 | CZ2.1 ¦ Kuchnia
12 | Czujniki i bezpieczeństwo | Montaż: Door/Window-Control BROWN | USŁUGA | 1 | szt. | 150 | 150
13 | Czujniki i bezpieczeństwo | Montaż: Flood-Control | USŁUGA | 2 | szt. | 150 | 300
14 | Czujniki i bezpieczeństwo | Montaż: MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | USŁUGA | 5 | szt. | 150 | 750
15 | Czujniki i bezpieczeństwo | Montaż: Smoke-Control | USŁUGA | 1 | szt. | 150 | 150
|  | Razem: Czujniki i bezpieczeństwo |  |  |  |  | 3676.8
Klimat i ogrzewanie
16 | Klimat i ogrzewanie | Fan4-Control Black | FAN4-CONTROL BLACK | 3 | szt. | 392.7 | 1178.1 | U6.1 ¦ Sypialnia; U5.1 ¦ Pokój; U1.1 ¦ Salon
17 | Klimat i ogrzewanie | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 5902601069576 | 6 | szt. | 49 | 294 | U1.2 ¦ Salon; U5.2 ¦ Pokój; U6.2 ¦ Sypialnia; U1.3 ¦ Salon; U1.4 ¦ Salon; U2.1 ¦ Kuchnia
18 | Klimat i ogrzewanie | Warm-Control Black | WARM-CONTROL BLACK | 2 | szt. | 392.7 | 785.4 | U8.1 ¦ Łazienka Sypialnia; U4.1 ¦ Łazienka
19 | Klimat i ogrzewanie | Montaż: Fan4-Control Black | USŁUGA | 3 | szt. | 150 | 450
20 | Klimat i ogrzewanie | Montaż: Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | USŁUGA | 6 | szt. | 150 | 900
21 | Klimat i ogrzewanie | Montaż: Warm-Control Black | USŁUGA | 2 | szt. | 150 | 300
|  | Razem: Klimat i ogrzewanie |  |  |  |  | 3907.5
Inne
22 | Inne | Yubi Home Pro | Yubii Home Pro YHP-001 (2) EU | 1 | szt. | 1673 | 1673 | YH1.1 ¦ Salon
23 | Inne | Montaż: Yubi Home Pro | USŁUGA | 1 | szt. | 150 | 150
|  | Razem: Inne |  |  |  |  | 1823
Programowanie
24 | Programowanie | Programowanie systemu | USŁUGA | 74 | urz. | 50 | 3700
|  | Razem: Programowanie |  |  |  |  | 3700
Rozdzielnia LED
25 | Rozdzielnia LED | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN | HDR-150-24 | 2 | szt. | 111 | 222 | ZD4: 1 taśm, obciążenie 140.4 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC; ZD12: 2 taśm, obciążenie 135.9 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC
26 | Rozdzielnia LED | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN | HDR-60-24 | 4 | szt. | 62 | 248 | ZD17: 2 taśm, obciążenie 42.3 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ L: Wejście 230 V AC ¦ N: Wejście 230 V AC; ZD11: 3 taśm, obciążenie 39.6 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ L: Wejście 230 V AC ¦ N: Wejście 230 V AC; ZD16: 1 taśm, obciążenie 45.0 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ L: Wejście 230 V AC ¦ N: Wejście 230 V AC; ZD19: 1 taśm, obciążenie 29.8 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ L: Wejście 230 V AC ¦ N: Wejście 230 V AC
27 | Rozdzielnia LED | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN | NDR-120-24 | 2 | szt. | 89 | 178 | ZD18: 4 taśm, obciążenie 88.2 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ PE: Uziemienie ochronne FG ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC; ZD1: 2 taśm, obciążenie 88.2 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ PE: Uziemienie ochronne FG ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC
28 | Rozdzielnia LED | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN | NDR-240-24 | 5 | szt. | 164 | 820 | ZD5: 2 taśm, obciążenie 195.3 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ PE: Uziemienie ochronne FG ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC; ZD2: 2 taśm, obciążenie 150.3 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ PE: Uziemienie ochronne FG ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC; ZD14: 2 taśm, obciążenie 160.2 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ PE: Uziemienie ochronne FG ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC; ZD10: 4 taśm, obciążenie 216.9 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ PE: Uziemienie ochronne FG ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC; ZD7: 1 taśm, obciążenie 180.0 W; zapas 5%. ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ -V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ +V: Wyjście 24 V DC ¦ PE: Uziemienie ochronne FG ¦ N: Wejście 230 V AC ¦ L: Wejście 230 V AC
29 | Rozdzielnia LED | Montaż DIN: Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN | USŁUGA | 2 | szt. | 150 | 300
30 | Rozdzielnia LED | Montaż DIN: Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN | USŁUGA | 4 | szt. | 150 | 600
31 | Rozdzielnia LED | Montaż DIN: Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN | USŁUGA | 2 | szt. | 150 | 300
32 | Rozdzielnia LED | Montaż DIN: Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN | USŁUGA | 5 | szt. | 150 | 750
|  | Razem: Rozdzielnia LED |  |  |  |  | 3418
|  | Razem netto |  |  |  |  | 35510.1
|  | VAT 23% |  |  |  |  | 8167.32
|  | Razem brutto |  |  |  |  | 43677.42

## Materiały
Materiały
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kategoria | Nazwa | Nr katalogowy | ID produktu | Ilość | Jednostka
1 | Oświetlenie | RGBW-Control | NICE RGBW-442 EU | NICE-301617130301 | 27 | szt.
2 | Oświetlenie | On/Off-Control 2 | NICE FGS-225 EU | NICE-301620130301 | 19 | szt.
3 | Czujniki i bezpieczeństwo | MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | OS11 | NICE-409500520029 | 5 | szt.
4 | Klimat i ogrzewanie | Fan4-Control Black | FAN4-CONTROL BLACK | NICE-409500650029 | 3 | szt.
5 | Klimat i ogrzewanie | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 5902601069576 | 5902601069576 | 6 | szt.
6 | Czujniki i bezpieczeństwo | Smoke-Control | NICE FGSD-002 ZW5 EU | NICE-301617340301 | 1 | szt.
7 | Czujniki i bezpieczeństwo | Flood-Control | NICE FGFS-101 ZW5 EU | NICE-301617231201 | 2 | szt.
8 | Czujniki i bezpieczeństwo | Door/Window-Control BROWN | NICE FGDW-002-7 EU | NICE-301617830301 | 1 | szt.
9 | Klimat i ogrzewanie | Warm-Control Black | WARM-CONTROL BLACK | NICE-409500690029 | 2 | szt.
10 | Rolety i zacienianie | Roll-Control 2 | NICE FGR-224 EU | NICE-301620030301 | 10 | szt.
11 | Inne | Yubi Home Pro | Yubii Home Pro YHP-001 (2) EU | NICE-301620240301 | 1 | szt.
12 | Rozdzielnia LED | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN | HDR-150-24 | MW-HDR-150-24 | 2 | szt.
13 | Rozdzielnia LED | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN | HDR-60-24 | MW-HDR-60-24 | 4 | szt.
14 | Rozdzielnia LED | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN | NDR-120-24 | MW-NDR-120-24 | 2 | szt.
15 | Rozdzielnia LED | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN | NDR-240-24 | MW-NDR-240-24 | 5 | szt.

## Zestawienie okablowania
Zestawienie okablowania
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Typ przewodu | Liczba odcinków | Łączna długość [m] | Uwagi
1 | 6x0,75 | 6 | 0 | 6 odc. bez obliczonej długości
2 | Bez okablowania | 38 | 0 | 38 odc. bez obliczonej długości
3 | Bez przewodu do rozdzielni | 1 | 0 | 1 odc. bez obliczonej długości
4 | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | 32 | 0 | 32 odc. bez obliczonej długości
5 | LED jednokolorowy 2x1 mm | 27 | 425.9
6 | YDY 5x1,5 | 10 | 109.7

## Przewody
Przewody
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Piętro | Pomieszczenie | Skąd | Dokąd | Rodzaj przewodu | Urządzenie | Długość | Uwagi
1 | Rzut | Gareroba Wejście | Rozdzielnia LED | L3.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Gareroba Wejście | 9.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.8 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 25.2 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 4.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
2 | Rzut | Gareroba Wejście | Rozdzielnia / magistrala | Q3.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
3 | Rzut | Gareroba Wejście | Rozdzielnia / magistrala | RGBW3.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-042
4 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | CZ11.1 MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | Bez okablowania | MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności |  | Doprowadzić zasilanie 230 V.
5 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | CZ11.2 Door/Window-Control BROWN | Bez okablowania | Door/Window-Control BROWN
6 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia LED | L11.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Korytarz | 9.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 7.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 7.7 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 69.3 W, zasilacz min. 75 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
7 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia LED | L11.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Korytarz | 14.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 7.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 7.0 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 63.0 W, zasilacz min. 70 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.2 m + x1.3 + zapas 4.0 m
8 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | Q11.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
9 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | Q11.2 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
10 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | Q11.3 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
11 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | Q11.4 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
12 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | RGBW11.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-036
13 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia / magistrala | RGBW11.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-039
14 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia / magistrala | CZ2.1 Smoke-Control | Bez okablowania | Smoke-Control
15 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia / magistrala | CZ2.2 Flood-Control | Bez okablowania | Flood-Control
16 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia LED | L2.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Kuchnia | 14.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 7.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 7.5 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 67.5 W, zasilacz min. 75 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
17 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia LED | L2.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Kuchnia | 17.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.3 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.3 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 20.7 W, zasilacz min. 25 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 11.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
18 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia / magistrala | RGBW2.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-021
19 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia / magistrala | RGBW2.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-162
20 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia / magistrala | U2.1 Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 6x0,75 | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576
21 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia / magistrala | CZ4.1 MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | Bez okablowania | MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności |  | Doprowadzić zasilanie 230 V.
22 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka | 10.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.4 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.4 m. Obwód LED: OSW-118. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 30.6 W, zasilacz min. 35 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
23 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka | 11.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. Obwód LED: OSW-118. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 4.5 W, zasilacz min. 5 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 6.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
24 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka | 9.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. Obwód LED: OSW-118. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 4.5 W, zasilacz min. 5 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
25 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka | 19.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 6.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.6 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 59.4 W, zasilacz min. 65 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 11.8 m + x1.3 + zapas 4.0 m
26 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia / magistrala | Q4.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
27 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia / magistrala | RGBW4.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-072
28 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia / magistrala | RGBW4.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-075
29 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia / magistrala | RGBW4.3 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-118
30 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia / magistrala | RGBW4.4 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-146
31 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia / magistrala | U4.1 Warm-Control Black | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | Warm-Control Black
32 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | CZ8.1 MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | Bez okablowania | MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności |  | Doprowadzić zasilanie 230 V.
33 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia LED | L8.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka Sypialnia | 5.2 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.5 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 22.5 W, zasilacz min. 25 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
34 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia LED | L8.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Łazienka Sypialnia | 7.9 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.2 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.2 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 19.8 W, zasilacz min. 25 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 3.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
35 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | Q8.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
36 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | RGBW8.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-051
37 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | RGBW8.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-054
38 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | U8.1 Warm-Control Black | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | Warm-Control Black
39 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia LED | L5.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pokój | 25.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 11.3 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 11.3 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 101.7 W, zasilacz min. 110 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 16.4 m + x1.3 + zapas 4.0 m
40 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia LED | L5.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pokój | 14.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.8 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 34.2 W, zasilacz min. 40 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.1 m + x1.3 + zapas 3.0 m
41 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia LED | L5.3 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pokój | 12.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.1 m. LED: 24V, Jednokolorowa, 9.6 W/m, razem ok. 29.8 W, zasilacz min. 35 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 7.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
42 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | Q5.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
43 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | Q5.2 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
44 | Rzut | Pokój | R5.3 | R5.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 9.0 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 4.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
45 | Rzut | Pokój | R5.4 | R5.2 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 8.5 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
46 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | R5.3 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Pokój.
47 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | R5.4 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Pokój.
48 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | RGBW5.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-030
49 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | RGBW5.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-060
50 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | RGBW5.3 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu ID169
51 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | U5.1 Fan4-Control Black | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | Fan4-Control Black
52 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia / magistrala | U5.2 Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 6x0,75 | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576
53 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia / magistrala | CZ10.1 MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | Bez okablowania | MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności |  | Doprowadzić zasilanie 230 V.
54 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 6.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.9 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 17.1 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
55 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 6.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.9 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 17.1 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
56 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 5.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.0 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 27.0 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
57 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 4.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.0 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 27.0 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
58 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia / magistrala | Q10.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
59 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia / magistrala | RGBW10.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-045
60 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia / magistrala | RGBW10.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-048
61 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia / magistrala | RGBW10.3 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-094
62 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia / magistrala | RGBW10.4 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-097
63 | Rzut | Pomieszczenie 7 | Rozdzielnia / magistrala | CZ7.1 MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności | Bez okablowania | MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności |  | Doprowadzić zasilanie 230 V.
64 | Rzut | Pomieszczenie 7 | Rozdzielnia LED | L7.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Pomieszczenie 7 | 7.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 5.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 5.0 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 45.0 W, zasilacz min. 50 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 3.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
65 | Rzut | Pomieszczenie 7 | Rozdzielnia / magistrala | RGBW7.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-151
66 | Rzut | Pomieszczenie 9 | Rozdzielnia / magistrala | CZ9.1 Flood-Control | Bez okablowania | Flood-Control
67 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 28.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 15.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 15.6 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 140.4 W, zasilacz min. 150 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 18.7 m + x1.3 + zapas 4.0 m
68 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 33.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 14.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 14.9 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 134.1 W, zasilacz min. 145 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 22.3 m + x1.3 + zapas 4.0 m
69 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.3 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 36.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 6.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.8 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 61.2 W, zasilacz min. 65 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 24.7 m + x1.3 + zapas 4.0 m
70 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.4 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 19.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.6 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 32.4 W, zasilacz min. 35 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 12.5 m + x1.3 + zapas 3.0 m
71 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.5 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Salon | 41.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 3 ¦ długość taśmy: 13.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 13.1 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 117.9 W, zasilacz min. 125 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 28.2 m + x1.3 + zapas 5.0 m
72 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.6 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma CC | 16.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 20.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 20.0 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 180.0 W, zasilacz min. 190 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 10.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
73 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | Q1.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
74 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | Q1.2 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
75 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | Q1.3 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
76 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | Q1.4 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
77 | Rzut | Salon | R1.5 | R1.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 10.5 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
78 | Rzut | Salon | R1.6 | R1.2 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 14.4 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 8.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
79 | Rzut | Salon | R1.7 | R1.3 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 14.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 8.3 m + x1.35 + zapas 3.0 m
80 | Rzut | Salon | R1.8 | R1.4 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 13.4 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.7 m + x1.35 + zapas 3.0 m
81 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | R1.5 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Salon.
82 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | R1.6 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Salon.
83 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | R1.7 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Salon.
84 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | R1.8 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Salon.
85 | Rzut | Salon | R1.10 | R1.9 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 10.0 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
86 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | R1.10 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Salon.
87 | Rzut | Salon | R1.12 | R1.11 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 10.1 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.3 m + x1.35 + zapas 3.0 m
88 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | R1.12 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Salon.
89 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | RGBW1.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-024
90 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | RGBW1.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-027
91 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | RGBW1.3 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-063
92 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | RGBW1.4 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-066
93 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | RGBW1.5 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-069
94 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | RGBW1.6 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-154
95 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | U1.1 Fan4-Control Black | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | Fan4-Control Black
96 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | U1.2 Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 6x0,75 | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576
97 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | U1.3 Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 6x0,75 | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576
98 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | U1.4 Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 6x0,75 | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576
99 | Rzut | Salon | Rozdzielnia / magistrala | YH1.1 Yubi Home Pro | Bez przewodu do rozdzielni | Yubi Home Pro
100 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia LED | L6.1 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Sypialnia | 24.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 13.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 13.1 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 117.9 W, zasilacz min. 125 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 15.4 m + x1.3 + zapas 4.0 m
101 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia LED | L6.2 | LED jednokolorowy 2x1 mm | Taśma LED - Sypialnia | 15.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 4.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 4.7 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 42.3 W, zasilacz min. 45 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
102 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | Q6.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
103 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | Q6.2 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
104 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | Q6.3 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
105 | Rzut | Sypialnia | R6.3 | R6.1 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 8.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 3.9 m + x1.35 + zapas 3.0 m
106 | Rzut | Sypialnia | R6.4 | R6.2 | YDY 5x1,5 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 11.2 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 6.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
107 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | R6.3 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Sypialnia.
108 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | R6.4 Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona | Bez okablowania | Roll-Control 2 - Karnisz / zasłona |  | Sterownik lokalny dla Karnisz - Sypialnia.
109 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | RGBW6.1 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-033
110 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | RGBW6.2 RGBW-Control | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | RGBW-Control |  | Sterownik obwodu OSW-057
111 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | U6.1 Fan4-Control Black | Dopuszkowo / komunikacja radiowa | Fan4-Control Black
112 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia / magistrala | U6.2 Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576 | 6x0,75 | Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576
113 | Rzut | Taras | Rozdzielnia / magistrala | Q12.1 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2
114 | Rzut | Taras | Rozdzielnia / magistrala | Q12.2 On/Off-Control 2 | Bez okablowania | On/Off-Control 2

## Rozdzielnie
Rozdzielnie
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Typ szafy | Szafa | Moduł | Położenie | Zacisk / styk | Rodzaj | Przypisanie | Produkt
1 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
2 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
3 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
4 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
5 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
6 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
7 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
8 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
9 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
10 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
11 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
12 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
13 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
14 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
15 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
16 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
17 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
18 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
19 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
20 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
21 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
22 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
23 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
24 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
25 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
26 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
27 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
28 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
29 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
30 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
31 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
32 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
33 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
34 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
35 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
36 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
37 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
38 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
39 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
40 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
41 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
42 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
43 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
44 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
45 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
46 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
47 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
48 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
49 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
50 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
51 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
52 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
53 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
54 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
55 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
56 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
57 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
58 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
59 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
60 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
61 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
62 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
63 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
64 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
65 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
66 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
67 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
68 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
69 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
70 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
71 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
72 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
73 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
74 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
75 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
76 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
77 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
78 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
79 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
80 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
81 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
82 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
83 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
84 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
85 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN

## LED
LED
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kondygnacja | Sekcja | Skąd | Dokąd | Urządzenie | Długość | Uwagi
1 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia LED | L2.1 | Taśma LED - Kuchnia | 14.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 7.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 7.5 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 67.5 W, zasilacz min. 75 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
2 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.1 | Taśma LED - Salon | 28.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 15.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 15.6 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 140.4 W, zasilacz min. 150 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 18.7 m + x1.3 + zapas 4.0 m
3 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.2 | Taśma LED - Salon | 33.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 14.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 14.9 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 134.1 W, zasilacz min. 145 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 22.3 m + x1.3 + zapas 4.0 m
4 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia LED | L5.1 | Taśma LED - Pokój | 25.4 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 11.3 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 11.3 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 101.7 W, zasilacz min. 110 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 16.4 m + x1.3 + zapas 4.0 m
5 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia LED | L6.1 | Taśma LED - Sypialnia | 24.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 13.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 13.1 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 117.9 W, zasilacz min. 125 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 15.4 m + x1.3 + zapas 4.0 m
6 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia LED | L11.1 | Taśma LED - Korytarz | 9.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 7.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 7.7 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 69.3 W, zasilacz min. 75 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
7 | Rzut | Korytarz | Rozdzielnia LED | L11.2 | Taśma LED - Korytarz | 14.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 7.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 7.0 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 63.0 W, zasilacz min. 70 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 8.2 m + x1.3 + zapas 4.0 m
8 | Rzut | Gareroba Wejście | Rozdzielnia LED | L3.1 | Taśma LED - Gareroba Wejście | 9.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.8 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 25.2 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 4.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
9 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 6.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.9 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 17.1 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
10 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 6.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 1.9 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 1.9 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 17.1 W, zasilacz min. 20 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
11 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia LED | L8.1 | Taśma LED - Łazienka Sypialnia | 5.2 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.5 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 22.5 W, zasilacz min. 25 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 1.7 m + x1.3 + zapas 3.0 m
12 | Rzut | Łazienka Sypialnia | Rozdzielnia LED | L8.2 | Taśma LED - Łazienka Sypialnia | 7.9 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.2 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.2 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 19.8 W, zasilacz min. 25 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 3.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
13 | Rzut | Sypialnia | Rozdzielnia LED | L6.2 | Taśma LED - Sypialnia | 15.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 4.7 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 4.7 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 42.3 W, zasilacz min. 45 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.8 m + x1.3 + zapas 3.0 m
14 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia LED | L5.2 | Taśma LED - Pokój | 14.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.8 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 34.2 W, zasilacz min. 40 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 9.1 m + x1.3 + zapas 3.0 m
15 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.3 | Taśma LED - Salon | 36.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 6.8 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.8 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 61.2 W, zasilacz min. 65 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 24.7 m + x1.3 + zapas 4.0 m
16 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.4 | Taśma LED - Salon | 19.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.6 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 32.4 W, zasilacz min. 35 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 12.5 m + x1.3 + zapas 3.0 m
17 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.5 | Taśma LED - Salon | 41.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 3 ¦ długość taśmy: 13.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 13.1 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 117.9 W, zasilacz min. 125 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 28.2 m + x1.3 + zapas 5.0 m
18 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.1 | Taśma LED - Łazienka | 10.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.4 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.4 m. Obwód LED: OSW-118. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 30.6 W, zasilacz min. 35 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m
19 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.2 | Taśma LED - Łazienka | 19.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 2 ¦ długość taśmy: 6.6 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 6.6 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 59.4 W, zasilacz min. 65 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 11.8 m + x1.3 + zapas 4.0 m
20 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 5.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.0 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 27.0 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 2.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
21 | Rzut | Pomieszczenie 10 | Rozdzielnia LED | L10.1 | Taśma LED - Pomieszczenie 10 | 4.8 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.0 m. Obwód LED: OSW-048. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 27.0 W, zasilacz min. 30 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 1.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
22 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.1 | Taśma LED - Łazienka | 11.1 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. Obwód LED: OSW-118. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 4.5 W, zasilacz min. 5 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 6.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
23 | Rzut | Łazienka | Rozdzielnia LED | L4.1 | Taśma LED - Łazienka | 9.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 0.5 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 0.5 m. Obwód LED: OSW-118. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 4.5 W, zasilacz min. 5 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 5.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
24 | Rzut | Pomieszczenie 7 | Rozdzielnia LED | L7.1 | Taśma LED - Pomieszczenie 7 | 7.3 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 5.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 5.0 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 45.0 W, zasilacz min. 50 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 3.3 m + x1.3 + zapas 3.0 m
25 | Rzut | Salon | Rozdzielnia LED | L1.6 | Taśma CC | 16.0 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 20.0 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 20.0 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 180.0 W, zasilacz min. 190 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 10.0 m + x1.3 + zapas 3.0 m
26 | Rzut | Kuchnia | Rozdzielnia LED | L2.2 | Taśma LED - Kuchnia | 17.6 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 2.3 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 2.3 m. LED: 24V, 3000K, 9.0 W/m, razem ok. 20.7 W, zasilacz min. 25 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 11.2 m + x1.3 + zapas 3.0 m
27 | Rzut | Pokój | Rozdzielnia LED | L5.3 | Taśma LED - Pokój | 12.7 m | LED jednokolorowy 2x1 mm ¦ punkty zasilania: 1 ¦ długość taśmy: 3.1 m ¦ Długość taśmy z rzutu: 3.1 m. LED: 24V, Jednokolorowa, 9.6 W/m, razem ok. 29.8 W, zasilacz min. 35 W. Sterownik: RGBW-Control. LED: przy odcinku powyżej 5 m zasilić z większej liczby punktów. Jednokolorowa zajmuje 1 wyjście RGBW. ¦ Szacunek: bazowo 7.4 m + x1.3 + zapas 3.0 m

## Rolety
Rolety
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Kondygnacja | Sekcja | Skąd | Dokąd | Urządzenie | Długość | Uwagi
1 | Rzut | Salon | R1.5 | R1.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 10.5 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
2 | Rzut | Salon | R1.6 | R1.2 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 14.4 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 8.5 m + x1.35 + zapas 3.0 m
3 | Rzut | Salon | R1.7 | R1.3 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 14.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 8.3 m + x1.35 + zapas 3.0 m
4 | Rzut | Salon | R1.8 | R1.4 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 13.4 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 7.7 m + x1.35 + zapas 3.0 m
5 | Rzut | Pokój | R5.3 | R5.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 9.0 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 4.4 m + x1.35 + zapas 3.0 m
6 | Rzut | Pokój | R5.4 | R5.2 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 8.5 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 4.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
7 | Rzut | Sypialnia | R6.3 | R6.1 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 8.3 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 3.9 m + x1.35 + zapas 3.0 m
8 | Rzut | Sypialnia | R6.4 | R6.2 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 11.2 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 6.1 m + x1.35 + zapas 3.0 m
9 | Rzut | Salon | R1.10 | R1.9 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 10.0 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.2 m + x1.35 + zapas 3.0 m
10 | Rzut | Salon | R1.12 | R1.11 | Forest – karnisz elektryczny z silnikiem Z-Wave | 10.1 m | YDY 5x1,5 ¦ Roleta: 2 wyjścia przekaźnikowe ¦ Szacunek: bazowo 5.3 m + x1.35 + zapas 3.0 m

## Połączenia ogólne
Połączenia ogólne
Smart Home Nice - przyklad · 11.10.2026
Lp | Typ szafy | Szafa | Moduł | Położenie | Zacisk / styk | Rodzaj | Przypisanie | Produkt
1 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
2 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
3 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
4 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
5 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
6 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD4 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 1 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
7 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
8 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
9 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
10 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
11 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
12 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD12 · HDR-150-24 | DIN 1, pole 7 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN
13 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
14 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
15 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
16 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
17 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
18 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD17 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 13 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
19 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
20 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
21 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
22 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
23 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
24 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD11 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 16 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
25 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
26 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
27 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
28 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
29 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
30 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD16 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 19 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
31 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
32 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
33 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
34 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
35 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
36 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD19 · HDR-60-24 | DIN 1, pole 22 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN
37 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
38 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
39 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
40 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
41 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
42 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
43 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD18 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 1 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
44 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
45 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
46 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
47 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
48 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
49 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
50 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD1 · NDR-120-24 | DIN 2, pole 5 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN
51 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
52 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
53 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
54 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
55 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
56 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
57 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD5 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 9 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
58 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
59 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
60 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
61 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
62 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
63 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
64 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD2 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 13 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
65 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
66 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
67 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
68 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
69 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
70 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
71 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD14 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 17 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
72 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
73 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
74 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
75 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
76 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
77 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
78 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD10 · NDR-240-24 | DIN 2, pole 21 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
79 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
80 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | -V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
81 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
82 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | +V | psu-dc | Wyjście 24 V DC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
83 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | PE | psu-ac | Uziemienie ochronne FG | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
84 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | N | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN
85 | Rozdzielnia | Rozdzielnia LED | ZD7 · NDR-240-24 | DIN 3, pole 1 | L | psu-ac | Wejście 230 V AC | Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN